## Sheet1
RICHIESTA	funcalling_lowlevel	Errore	funcalling_lowlevelwithcontext	Errore	Altri prompt
Mostrami tutti i device disponibili	OK		OK		OK
Quali sensori sono disponibili nel sistema?	KO	Lista zones	KO	Lista zones	KO
Dimmi temperatura zona 10	KO	Zona_10 non esiste	OK		KO
Qual è la temperatura nella stanza 25?	KO	Device stanza_25 non esiste	OK		KO
Dimmi il valore del sensore di temperatura in zona 3	KO	Device zona_3 non esiste	OK		KO
Leggi supply_air_flowrate_setpoint del device vav_room_7	KO	" "	OK		KO
Imposta apertura serranda della stanza 10 a 0.5	KO	" "	OK		KO
Apri la serranda della zona 10 al 70 percento	KO	" "	KO	Non riconosce il numero in formato percentuale	KO
Imposta la temperatura di mandata dell'aria a 30 gradi	KO	" "	OK	Riconosce che è fuori dal range	KO
Aumenta la temperatura dell'acqua della caldaia a 60 gradi	KO	" "	OK		KO
Alza la temperatura nella zona 10	KO	" "	KO	Prova ad alzare la serranda a un valore non ammissibile	KO
Fa troppo freddo nella stanza 5	KO	" "	Semi-KO	Restituisce il read point corretto ma non un command	KO
Rendi più calda la zona 20	KO	" "	OK	Alza setpoint della zona 20 a 100	KO
Leggi la temperatura della zona 999	KO	" "	OK	Lista devices perchè non trova zona corrispondente	KO
Imposta la temperatura del vav_room_10 a 30	KO	" "	OK	Prova a modificare l'unico setpoin che trova per la zona	KO