## Device Mapping
Device Type | Descrizione Device | Campo | Tipo | Descrizione Campo
Boiler | Caldaia centrale | supply_water_setpoint | setpoint | Temperatura target dell’acqua calda prodotta
Boiler | Caldaia centrale | heating_request_count | measurement | Numero richieste di riscaldamento dalle zone
Boiler | Caldaia centrale | supply_water_temperature_sensor | measurement | Temperatura reale acqua in uscita
AHU | Unità trattamento aria centrale | supply_air_heating_temperature_setpoint | setpoint | Temperatura target aria calda immessa
AHU | Unità trattamento aria centrale | supply_air_cooling_temperature_setpoint | setpoint | Temperatura target aria fredda immessa
AHU | Unità trattamento aria centrale | cooling_request_count | measurement | Numero richieste di raffrescamento
AHU | Unità trattamento aria centrale | outside_air_temperature_sensor | measurement | Temperatura aria esterna
AHU | Unità trattamento aria centrale | outside_air_flowrate_sensor | measurement | Portata aria esterna
AHU | Unità trattamento aria centrale | supply_air_flowrate_sensor | measurement | Portata aria immessa
AHU | Unità trattamento aria centrale | supply_fan_speed_percentage_command | measurement | Velocità ventilatore (%)
VAV | Regolatore aria di zona | supply_air_damper_percentage_command | setpoint | Percentuale apertura serranda aria
VAV | Regolatore aria di zona | zone_air_temperature_sensor | measurement | Temperatura aria della stanza
VAV | Regolatore aria di zona | supply_air_flowrate_setpoint | measurement | Portata aria target della stanza